配套供水工程验收申报流程及要求

一、申请验收操作

1、登陆吉事办，点击吉林省工程建设项目审批管理系统

2、点击在线办理

3、在我的项目中，选择此次需要申请配套管网验收的项目，点击更多，点击市政公用

4、勾选需要申请验收的行业（建议一次性勾选项目所涉及的所有行业，可以减少验收时间，加快办理速度）

5、填写供水验收表单。*市政单位名称仅勾选长春水务(集团)有限公司*

6、验收资料（非居民类项目）

| 序 号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表（供水） |
| 2 | 专业工程竣工报告（供水） |
| 3 | 管网综合图纸（供水） |
| 4 | 专业竣工图纸（供水） |
| 5 | 工程资料（供水） |
| 6 | 水质检验合格报告（供水） |

7、验收资料（居民类项目）

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表（供水） |
| 2 | 专业工程竣工报告（供水） |
| 3 | 管网综合图纸（供水） |
| 4 | 专业竣工图纸（供水） |
| 5 | 工程资料（供水） |
| 6 | 水质检验合格报告（供水） |

8、提交要求

建设单位需根据项目性质（居民类、非居民类）准备验收资料*验收资料要求参照附件1、2、3*。务必将所有验收资料打包成压缩包，上转至红框项目内。

9、审查结果建设单位可通过吉事办进行查看。如资料不合格，审查单位会发起补齐补正，并一次性将资料审查意见反馈；如资料合格，审查单位会发起特别程序。

10、单次申报的所有行业（供水、排水、燃气、供热、电力、通信、有线电视）全部发起特别程序后，建设单位可与建委审批办预约现场验收时间。

11、现场验收建设单位需组织设计、施工、监理单位项目负责人到场配合验收。

12、现场验收时，建设单位需携带已填写并完成盖章的《配套市政公用设施竣工验收意见书》《配套市政公用设施接入意见书》附件4、5

13、现场验收完成后，建设单位可登陆吉事办查看验收结果。如验收不合格，审查单位会一次性回复整改意见；如合格，建设单位可在吉事办查看并下载结果物（《配套市政公用设施竣工验收意见书》、《配套市政公用设施接入意见书》）