附件3：

居民红线内配套供水管网验收材料要求及模板

新建红线内居民供水工程须验收合格后通市政正式水，验收申报材料要求如下：

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表（供水） |
| 2 | 专业工程竣工报告（供水） |
| 3 | 管网综合图纸（供水） |
| 4 | 专业竣工图纸（供水） |
| 5 | 工程资料（供水） |
| 6 | 水质检验合格报告（供水） |

一、配套市政公用设施竣工验收申请表（见附表1）

二、专业工程竣工报告

要求：各参建单位签字、日期、公章、内容完备。模版：

三、管网综合图纸

- 要求：需提交盖章扫描版与电子版，建设工程规划许可证阶段确定的管网综合图。

四、专业竣工图纸

要求：需提交盖章扫描版与电子版，全部二次供水设施工程与施工现状相一致的竣工图纸，符合《建设工程文件归档与移交标准》(DB22/T 5117-2022)等现行国家、省、市有关规范、标准。（盖章扫描版要求：1、新项目已经审图备案的施工图，无重大设计变更，盖竣工图章作为竣工图提交。2、老项目未经审图备案的，应提交与施工现状相一致的竣工图，并盖竣工图章及各参建单位公章。)

- 五、工程资料

工程资料包括且不限于以下资料

| 序 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 图纸会审记录 |
| 2 | 设计变更通知单及附图(没有变更无需提供） |
| 3 | 见证试验检测汇总表及检验记录（另需提供工程材料/构件表/设备报审表） |
| 4 | 工程所包括设备、材料、计量仪表等的质量合格证、检测报告、涉水产品卫生许可等相关材料 |
| 5 | 设备运行调试报告（泵房） |
| 6 | 工程质量评估报告 |
| 7 | 工程质量保修书 |
| 8 | 管道工程竣工测绘报告（红线内直埋段供水管网） |
| 9 | 泵房环境噪声及震动检测报告 |
| 10 | 采用叠压（无负压）供水设备的用户，应提供供水企业出具的供水设备在额定流量运行时对周边用户用水无影响的报告（不使用无需提供） |
| 11 | 建筑工程施工许可证 |

（1）图纸会审记录

要求：所填内容真实准确，各参建单位签字、日期、公章完备。模板：

（2）设计变更通知单及附图

要求:符合现行国家、省、市有关规范、标准，各参建单位签字、日期、公章完备。(没有变更无需提供）模版：

（3）见证试验检测汇总表及检验记录

要求：对所有见证取样的过程、内容、数量等进行汇总，日期、签字等内容齐全。（另需提供工程材料/构件表/设备报审表）模板：

（4）工程所包括设备、材料、计量仪表等的质量合格证、检测报告、涉水产品的卫生许可等相关材料

要求：由设备、材料等厂家提供，符合现行国家、省、市有关规范、标准。模版：

（5）设备运行调试报告（泵房）

- 要求：包括设备调试和系统联调，内容、日期、签字齐全。模版：

（6）工程质量评估报告

要求：评估报告应由项目总监理工程师及单位技术负责人签字，并加盖公章。模版：

（7）工程质量保修书

要求：内容真实完整，签字、盖章完备。模版：

（8）管道工程竣工测绘报告

要求：由具有相应资质的单位测绘并提供报告。测绘图符合现行国家、省、市有关规范、标准。（红线内直埋段供水管网）模版：

点表、线表：

（9）泵房环境噪声及震动检测报告

要求：由具有相应资质的第三方鉴定机构出具，符合现行国家、省、市有关规范、标准。模版：

- （10）采用叠压（无负压）供水设备的用户，应提供供水企业出具的供水设备在额定流量运行时对周边用户用水无影响的报告（不使用无需提供）

- （11）建筑工程施工许可证

六、水质检验合格报告

要求：由具有相应资质的第三方鉴定机构出具，符合现行国家、省、市有关规范、标准。模版：

提示:现场验收时，建设单位需携带已填写并完成盖章的《配套市政公用设施竣工验收意见书》《配套市政公用设施接入意见书》(见附件4、5）。

竣工验收合格后，需按照《吉林省建设工程文件归档与移交标准》DB22/T 5117-2022要求，向长春市城市建设档案馆移交纸质及电子竣工档案。