配套排水工程验收申报流程及要求

一、申请验收操作

1、登陆吉事办，点击吉林省工程建设项目审批管理系统

2、点击在线办理

3、在我的项目中，选择此次需要申请配套管网验收的项目，点击更多，点击市政公用

4、勾选需要申请验收的行业（建议一次性勾选项目所涉及的所有行业，可以减少验收时间，加快办理速度）

5、填写排水验收表单*市政单位名称仅勾选长春市城乡建设委员会*

6、验收资料

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表 | 见附件1 |
| 2 | 专业工程竣工报告 | 见附件2 |
| 3 | 管网综合图纸 | 见附件2 |
| 4 | 专业竣工图纸（测绘结果与施工现状相一致的施工图纸） | 见附件2 |
| 5 | 工程质量评估报告 | 见附件2 |
| 6 | 工程质量保修书 | 见附件2 |
| 7 | 排水工程材料检验报告 | 见附件2 |
| 8 | 污水管线闭水试验报告 | 见附件2 |
| 9 | 排水隐蔽工程竣工验收报告 | 见附件2 |
| 10 | 管道工程竣工测绘报告 | 见附件2 |
| 11 | 按规定建设污水预处理设施的有关材料 | 见附件2 |
| 12 | 列入重点排污企业名单的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料 | 见附件2 |

8、提交要求

建设单位需准备验收资料*验收资料要求参照附件1、2*。务必将所有验收资料打包成压缩包，上转至红框项目内。

9、审查结果建设单位可通过吉事办进行查看。如资料不合格，审查单位会发起补齐补正，并一次性将资料审查意见反馈。

10、单次申报的所有行业（供水、排水、燃气、供热、电力、通信、有线电视）资料审查合格后，建设单位可在吉事办预约现场验收时间。

11、现场验收建设单位需组织设计、施工、监理单位项目负责人到场配合验收。

12、现场验收时，建设单位需携带已填写并完成盖章的《配套市政公用设施竣工验收意见书》《配套市政公用设施接入意见书》附件3、4

13、现场验收完成后，建设单位可登陆吉事办查看验收结果。如验收不合格，审查单位会一次性回复整改意见；如合格，建设单位可在吉事办查看并下载结果物（《配套市政公用设施竣工验收意见书》、《配套市政公用设施接入意见书》）