配套燃气工程验收申报流程及要求

一、申请验收操作

1、登陆吉事办，点击吉林省工程建设项目审批管理系统

2、点击在线办理

3、在我的项目中，选择此次需要申请配套管网验收的项目，点击更多，点击市政公用

4、勾选需要申请验收的行业（建议一次性勾选项目所涉及的所有行业，可以减少验收时间，加快办理速度）

5、填写燃气验收表单*市政单位名称根据项目实际情况勾选长春天然气集团有限公司或长春燃气*

6、验收资料

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表 | 见附件1 |
| 2 | 燃气管道及附属设施明细表 | 见附件2 |
| 3 | 专业竣工图纸 | 见附件2 |
| 4 | 工程质量评估报告 | 见附件2 |
| 5 | 工程质量保修书 | 见附件2 |

8、提交要求

建设单位需准备验收资料*验收资料要求参照附件1、2*。务必将所有验收资料打包成压缩包，上转至红框项目内。

9、审查结果建设单位可通过吉事办进行查看。如资料不合格，审查单位会发起补齐补正，并一次性将资料审查意见反馈。

10、单次申报的所有行业（供水、排水、燃气、供热、电力、通信、有线电视）资料审查合格后，建设单位可在吉事办预约现场验收时间。

11、现场验收建设单位需组织设计、施工、监理单位项目负责人到场配合验收。

12、现场验收时，建设单位需携带已填写并完成盖章的《配套市政公用设施竣工验收意见书》《配套市政公用设施接入意见书》附件3、4

13、现场验收完成后，建设单位可登陆吉事办查看验收结果。如验收不合格，审查单位会一次性回复整改意见；如合格，建设单位可在吉事办查看并下载结果物（《配套市政公用设施竣工验收意见书》、《配套市政公用设施接入意见书》）