配套通信工程验收平台申报流程

及要求说明

一、申请验收操作

1、登陆吉事办，点击吉林省工程建设项目审批管理系统

2、点击在线办理

3、在我的项目中，选择此次需要申请配套管网验收的项目，点击更多，点击市政公用

4、勾选需要申请验收的行业（建议一次性勾选项目所涉及的所有行业，可以减少验收时间，加快办理速度）

5、填写通信验收表单（要求：报装信息接入范围、施工信息验收范围等填写完整齐全）

6、验收资料

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表 |  |
| 2 | 专业工程竣工报告 |  |
| 3 | 管网综合图纸 |  |
| 4 | 专业竣工图纸 |  |
| 5 | 工程资料 |  |
| 6 | 工程质量评估报告 |  |
| 7 | 工程质量保修书 |  |
| 8 | 主要材料光缆、入户光纤、管材合格证、检测报告 |  |
| 9 | 用户接入点至用户的光纤线序分配表 |  |
| 10 |  |  |

7、提交要求

建设单位需准备验收资料逐项上传

8、资料审查结果建设单位可通过吉事办进行查看。如资料不合格，审查单位会发起补齐补正，并一次性将资料审查意见反馈。

9、单次申报的所有行业（供水、排水、燃气、供热、电力、通信、有线电视）资料审查合格后，建设单位可在吉事办预约现场验收时间。

10、现场验收建设单位需组织设计、施工、监理单位项目负责人到场配合验收。

11、现场验收时，建设单位需携带已填写并完成盖章的《配套市政公用设施竣工验收意见书》《配套市政公用设施接入意见书。

12、现场验收完成后，建设单位可登陆吉事办查看验收结果。如验收不合格，审查单位会一次性回复整改意见；如合格，建设单位可在吉事办查看并下载结果物（《配套市政公用设施竣工验收意见书》、《配套市政公用设施接入意见书》）